Баланс электрической энергии и мощности по сетям ООО «Стройэнергоремонт»

за 2011г

| № п/п | Наименование показателя | Отпуск электроэнергии тыс. кВт ч | Заявленная мощность МВт | Товарная продукция тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поступление электроэнергии в сеть ВН. | 5785,156 | 1,60 | 6 028,342 |
|  | Потери электроэнергии - всего | 149,172 | 0,04 | 248,932 |
|  | Потери % | 2,59 | 2,50 |  |
|  | Отпуск (передача) электроэнергии потребителям сетевыми предприятиями – всего | 5635,984 | 1,56 | 5 779,410 |

Баланс электрической энергии и мощности по сетям ООО «Стройэнергоремонт»

план на  2012г

| № п/п | Наименование показателя | Отпуск электроэнергии тыс. кВт ч | Заявленная мощность МВт | Товарная продукция тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поступление электроэнергии в сеть ВН. | 5 200,00 | 1,60 | 4 187,120 |
|  | Потери электроэнергии - всего | 130,00 | 0,04 | 180,000 |
|  | Потери % | 2,5 | 2,50 |  |
|  | Отпуск (передача) электроэнергии потребителям сетевыми предприятиями – всего | 5 070,00 | 1,56 | 4 007,120 |

ООО «Стройэнергоремонт»

Заместитель директора                                                В.М. Абдулов