Фактический объем покупки электроэнергии на компенсацию потерь в части передачи сторонним потребителям ООО «Стройэнергоремонт»

за 2011 год

| № п/п | 2011 год | потери, тыс. кВт*ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН | СН2 | НН |
| 1 | январь | 12,22 | - | - | - |
| 2 | февраль | 10,78 | - | - | - |
| 3 | март | 12,10 | - | - | - |
| 4 | апрель | 9,96 | - | - | - |
| 5 | май | 8,27 | - | - | - |
| 6 | июнь | 7,71 | - | - | - |
| 7 | июль | 7,96 | - | - | - |
| 8 | август | 9,45 | - | - | - |
| 9 | сентябрь | 10,72 | - | - | - |
| 10 | октябрь | 11,10 | - | - | - |
| 11 | ноябрь | 21,42 | - | - | - |
| 12 | декабрь | 27,49 | - | - | - |

Главный  инженер  ____________________ Шкрудь А.П.